## Sheet1
강의계획서
[1] 기본 정보
■ 수업 정보
개설년도/학기 | [6 empty] | 2025/1 | [10 empty] | 교과목명 | [5 empty] | 소방전기설비공학
학수번호 | [6 empty] | 008613 | [10 empty] | 분반 | [5 empty] | 01
강의실/강의시간 | [6 empty] | 공학관(4호관)-4201:화(1),수(2,3) | [10 empty] | 학점 | [5 empty] | 3학점
수업유형 | [6 empty] | 과목구분(일반과목), 이론(3), 실습(0) | [10 empty] | 교과목인증 | [5 empty] | -
이수구분 | [6 empty] | 전공필수 | [10 empty] | 교수참여유형 | [5 empty] | 단독
성적 평가 구분 | [6 empty] | 상대평가 | [10 empty] | 독서인증 | [5 empty] | No
[18 empty] | ESG 관련성 | [5 empty] | -
■ 교수자 정보 (1)
교수명 | [6 empty] | 김재호 | [10 empty] | 소속 | [5 empty] | 소방방재학과
연락처 | [17 empty] | 이메일
연구실 | [17 empty] | 교과목 상담 가능 시간 (Office Hours)
∇ 학칙 제 58조의 2에 의거하여 장애학생은 학기 초에 교과목 담당자의 면담을 통해 강의,과제,시험등에 관한 학습지원을 요청할 수 있으며, 요청된 사항은 담당교수 혹은 장애학생 지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 자세한 사항은 아래 ‘■ 참고사항’을 확인하기 바랍니다.
[2] 학습목표 / 학습성과
■ 강의개요
소방전기설비공학은 최신 소방법을 근거로 소방전기설비의 관리 및 운용, 점검 및 검사, 시험 및 평가 등에 대한 관련 규정과 제도에 대한 이해와 공학적 측면에서 설비와 관련된 물리적 배경지식과 동작원리 습득을 목표로 하는 과목이다. 주요 내용으로는 화재경보설비, 피난유도설비, 소화활동설비, 방재전원설비, 소화설비부대설비 등의 개념을 파악하는데 주안점을 두고 있으며 이 과정에서 소방설비 전기기사 및 산업기사, 공무원 등의 자격증 취득 및 시험을 위한 문제해결 능력 키울 수 있도록 한다.
■ 선수과목(강좌이수 필수사항)
소방전기공학
■ 강의목표
본 강좌의 강의내용에 근거하여 과목의 강의를 모두 마친 후에 학생들이 달성해야 할 교육목표는 아래와 같음. - 감지기의 구조 및 원리에 대해 이해하고 법적 설치기준에 맞게 설계할 수 있다. - 수신기의 종류와 원리에 대해 이해하고 법적 설치기준에 맞게 설계할 수 있다. - 자동화재탐지설비의 구성과 법적 설치기준에 맞게 설계할 수 있다. - 예비전원설와 비상전원설비의 차이점에 대해 이해하고 설치기준에 맞게 설계할 수 있다. - 시퀀스제어의 구성 요소와 회로를 구성하고 타임챠트를 작성할 수 있다.
■ 핵심역량 연계성
구분 |  | 핵심역량 | [9 empty] | 비율 |  | 주역량과 교과목 간 연계성
주역량 (1순위) |  | 과학적사고역량 | [9 empty] | 70% |  | (전공 교과목은 제시되지 않음)
부역량 (2순위) |  | 자기주도역량 | [9 empty] | 30%
■ 역량 기반 학습성과
역량 구분 | [7 empty] | 하위역량 | [6 empty] | 구성요소 |  |  |  |  | 행동지표
핵심역량 |  | 과학적사고 | [5 empty] | 분석적 사고 | [6 empty] | 관찰력 |  |  |  |  | 나는 주변 사물이나 현상들을 다른 사람에 비해 주의깊게 살펴보는 편이며, 세세한 부분까지 다양하게 구체적으로 관찰한 내용들을 묘사한다.
[15 empty] | 분석력 |  |  |  |  | 나는 문제나 상황들을 부분적으로 세분화하고, 부분별로 해결해야 할 과제가 무엇인지 명확히 파악하며, 부분들 간의 관계성까지 분석한다.
[15 empty] | 논리력 |  |  |  |  | 나는 구체적인 근거를 제시하며 주어진 문제의 원인들을 파악하고, 원인에 따른 결과가 무엇인지 연계하여 분석한다.
전공역량 |  | 전기안전 분야의 응용 역량 | [5 empty] | 전기 안전 이론의 응용 역량 | [6 empty] | 전기에 관련된 기본이론의 적용 |  |  |  |  | 1. 전기에 관련된 기본이론의 적용하여 응용할 수 있다.
[15 empty] | 전기사고와 관련된 안전사고의 공유 |  |  |  |  | 1. 전기사고와 관련된 안전사고의 유형에 대해 공유하고 습득한다.
[8 empty] | 산업안전 보건법의 적용 역량 | [6 empty] | 산업안전보건법에 따른 안전관리 |  |  |  |  | 1. 산업안전보건법에 따른 안전관리에 대해 숙지한다.
[15 empty] | 산업안전보건법에 따른 전기안전 분야의 |  |  |  |  | 1. 산업안전보건법에 따른 전기안전분야의 안전관리에 대해 숙지한다.
[8 empty] | 전기 안전분야의 적용의 합리성 판단 역량 | [6 empty] | 산업안전보건법에 따른 전기안전기구 및 |  |  |  |  | 1. 산업안전보건법에 따른 전기안전기구 및 시설물에 대한 비치와 설치의 적정성을 판단할 수 있다.
[15 empty] | 산업안전보건법에 따른 전기안전시설의 |  |  |  |  | 1. 산업안전보건법에 따른 전기안전시설의 적용의 합리성 판단할 수 있다.
[3] 수업 진행 정보
■ 교수학습방법
강의식 수업 | PBL/ 프로젝트 |  |  |  |  | 발표∙토의 |  |  | 협동학습 |  |  |  | Co-ACT |  |  |  | 실험/실습/실기 |  | 현장실습 |  |  |  | 플립러닝 |  |  | 블렌디드/MOOC | 사이버 |  | 기타
O | [26 empty] | O
교수학습방법 | [5 empty] | 세부 설명
강의식수업 | [5 empty] | 소방전기설비의 설치기준과 구조 및 원리에 대한 이해를 목적으로 한다.
사이버 | [5 empty] | 수업자료 및 과제, 질의
■ 수업자료 및 기타자료
주교재 | 교재명 |  |  |  |  | 교재: 최충석, 소방전기설비, 도서출판 동화기술
저자
출판사
발행년
부교재 | 교재명 |  |  |  |  | 참고서: 윤석호, 소방전기설비공학, 도서출판 상학당 송영주, 소방전기설비 및 설계, 도서출판 동화기술
저자
출판사
발행년
기타 자료 | [5 empty] | -
온라인 자료 | [5 empty] | -
[4] 학습 평가 방법
출석 |  |  |  | 중간고사 | [6 empty] | 기말고사 |  |  |  |  | 핵심역량평가 |  |  |  |  | 퀴즈 |  |  |  | 과제 |  |  | 팀 프로젝트
10% |  |  |  | 35% | [6 empty] | 35% |  |  |  |  | 5% | [8 empty] | 15%
발표·토의 |  |  |  | 수업활동 결과물 | [6 empty] | 수업 참여/태도 |  |  |  |  | 실기평가 |  |  |  |  | 기타1 () |  |  |  | 기타2 () |  |  | 기타3 ()
학습 평가 방법 |  |  |  |  | 세부 설명 | [16 empty] | 평가준거
출석 |  |  |  |  | 수업 참석 유무를 확인함. | [16 empty] | - 지각: 0.5점 감점 - 결석: 시수당 1점 감점
중간고사 |  |  |  |  | 수업 내용에 대한 역량을 평가함. | [16 empty] | 답안도출 과정 및 답안
기말고사 |  |  |  |  | 수업 내용에 대한 역량을 평가함. | [16 empty] | 답안도출 과정 및 답안
핵심역량평가 |  |  |  |  | 과학적 사고 능력을 평가함. | [16 empty] | 우리대학 핵심역량 체계의 행동 수준척도에 따라 평가함.
과제 |  |  |  |  | 소방전기설비의 설치 적절성을 평가 | [16 empty] | 과제의 적합성
[5] 주별 세부 수업계획
1주차 |  |  | 수업 주제 | [6 empty] | Orientation
|  |  | 수업 목표 | [6 empty] | 강의 진행방향 및 강의 내용에 대한 전반적인 이해와 선수과목인 소방전기공학에 대한 이해도를 평가하고 이를 통해 강의 난이도를 설정하고자 함.
|  |  | 수업 내용 | [6 empty] | 강의계획에 대한 구체적인 내용과 수업진행 방향 및 유의사항, 과제 및 시험 평가방법에 대해 강의한다. 또한 효과적인 수업진행을 위해 선수과목인 소방전기공학에 대한 수강생의 학습능력을 평가한다.
|  |  | 수업 방법 및 평가 활동 | [6 empty] | - PPT를 활용한 온라인 수업을 진행합니다. - 출결은 과제 제출을 통해 진행합니다.
2주차 |  |  | 수업 주제 | [6 empty] | 화재경보설비 – 감지기
|  |  | 수업 목표 | [6 empty] | 1. 열, 연기, 불꽃 감지기의 감지원리에 대해 이해한다. 2. 형식 및 검출원리에 따른 감지기의 분류에 대해 이해한다. 3. 감지기의 법적 설치기준에 대해 익힌다. 4. 감지기의 전기회로 구성법에 대해 이해한다.
|  |  | 수업 내용 | [6 empty] | 화재시 발생되는 물리적 변화량을 검출하는 열 감지기, 연기 감지기, 불꽃 감지기 등의 동작원리와 법적 설치기준, 도식기호, 전기회로의 구성법에 대해 강의한다.
|  |  | 수업 방법 및 평가 활동 | [6 empty] | - PPT를 활용한 온라인 수업을 진행합니다. - 출결은 과제 제출을 통해 진행합니다. - Page 10 ~ 67
3주차 |  |  | 수업 주제 | [6 empty] | 발신기, 수신기, 음향장치 및 시각경보기
|  |  | 수업 목표 | [6 empty] | 1. 발신기, 수신기, 음향장치 및 시각경보기의 개념 및 동작원리에 대해 이해한다. 2. 발신기, 수신기, 음향장치 및 시각경보기의 전기적 신호의 흐름에 대해 이해한다. 3. 발신기, 수신기, 음향장치 및 시각경보기의 법적 설치기준에 대해 익힌다. 4. 수신기를 기준으로 전기회로의 구성법에 대해 이해한다.
|  |  | 수업 내용 | [6 empty] | 발신기, 수신기, 음향장치 및 시각경보기의 개념과 동작원리, 법적 설치기준, 도식기호, 전기회로의 구성법에 대해 강의한다.
|  |  | 수업 방법 및 평가 활동 | [6 empty] | Page 68 ~ 119
[5] 주별 세부 수업계획
4주차 |  |  | 수업 주제 | [6 empty] | 중계기 및 표시장치, 유도등 및 유도표지
|  |  | 수업 목표 | [6 empty] | 1. 중계기 및 표시장치, 유도등 및 유도표지의 개념 및 동작원리에 대해 이해한다. 2. 중계기 및 표시장치, 유도등 및 유도표지의 법적 설치기준에 대해 익힌다. 3. 중계기 및 표시장치, 유도등 및 유도표지의 전기회로 구성법에 대해 이해한다.
|  |  | 수업 내용 | [6 empty] | 중계기 및 표시장치, 유도등 및 유도표지의 개념과 동작원리, 법적 설치기준, 도식기호, 전기회로의 구성법에 대해 강의한다.
|  |  | 수업 방법 및 평가 활동 | [6 empty] | Page 120 ~ 157
5주차 |  |  | 수업 주제 | [6 empty] | 비상조명등 및 휴대용 비상조명등, 비상콘센트설비
|  |  | 수업 목표 | [6 empty] | 1. 비상조명등 및 비상콘센트설비의의 개념 및 동작원리에 대해 이해한다. 2. 비상조명등 및 비상콘센트설비의의 법적 설치기준과 용량계산에 대해 익힌다. 3. 비상조명등 및 비상콘센트설비의 전기회로 구성법에 대해 이해한다.
|  |  | 수업 내용 | [6 empty] | 비상조명등 및 비상콘센트설비의 사용목적과 동작원리, 법적 설치기준, 도식기호, 전기회로의 구성법과 용량계산에 대해 강의한다.
|  |  | 수업 방법 및 평가 활동 | [6 empty] | Page 158 ~ 177
6주차 |  |  | 수업 주제 | [6 empty] | 자동화재탐지설비, 자동화재속보설비
|  |  | 수업 목표 | [6 empty] | 1. 자동화재탐지설비 및 자동화재속보설비의 개념 및 동작원리에 대해 이해한다. 2. 자동화재탐지설비 및 자동화재속보설비의 법적 설치기준에 대해 익힌다. 3. 자동화재탐지설비의 구성요소와 자동화재속보설비의 전기회로 구성법에 대해 이해한다.
|  |  | 수업 내용 | [6 empty] | 자동화재탐지설비와 자동화재속보설비의 사용목적과 동작원리, 법적 설치기준, 도식기호, 전기회로의 구성법에 대해 강의한다.
|  |  | 수업 방법 및 평가 활동 | [6 empty] | Page 180 ~ 199
7주차 |  |  | 수업 주제 | [6 empty] | 누전화재경보설비, 비상경보설비 및 단독경보설비, 가스누설경보설비
|  |  | 수업 목표 | [6 empty] | 1. 누전화재경보설비, 비상경보설비 및 단독경보설비, 가스누설경보설비의 사용목적과 동작원리에 대해 이해한다. 2. 누전화재경보설비, 비상경보설비 및 단독경보설비, 가스누설경보설비의 법적 설치기준에 대해 익힌다. 3. 누전화재경보설비, 비상경보설비 및 단독경보설비, 가스누설경보설비의 전기회로 구성법에 대해 이해한다.
|  |  | 수업 내용 | [6 empty] | 누전화재경보설비, 비상경보설비 및 단독경보설비 및 가스누설경보설비의 사용목적과 동작원리, 법적 설치기준 , 도식기호, 전기회로의 구성법에 대해 강의한다.
|  |  | 수업 방법 및 평가 활동 | [6 empty] | Page 200 ~ 241
8주차 |  |  | 수업 주제 | [6 empty] | 중간고사
|  |  | 수업 목표 | [6 empty] | 소방기본설비와 화재경보설비에 대한 이해도를 평가하고자 함.
|  |  | 수업 내용 | [6 empty] | 감지기, 발신기, 수신기, 음향장치 및 시각경보기, 중계기 및 표시장치, 유도등 및 유도표지, 비상조명등 및 휴대용 비상조명등, 비상콘센트설비, 자동화재탐지설비 및 자동화재속보설비, 누전화재경보설비, 비상경보설비 및 단독경보설비, 가스누설경보설비에 대해 평가한다.
수업 방법 및 평가 활동
[5] 주별 세부 수업계획
9주차 |  |  | 수업 주제 | [6 empty] | 비상방송설비, 무선통신설비, 도로 터널의 소방설비
|  |  | 수업 목표 | [6 empty] | 1. 비상방송설비, 무선통신설비 및 도로 터널의 소방설비의 종류와 사용목적에 대해 이해한다. 2. 비상방송설비, 무선통신설비 및 도로 터널의 소방설비의 법적 설치기준에 대해 익힌다. 3. 비상방송설비, 무선통신설비 및 도로 터널의 소방설비의 전기회로 구성법에 대해 이해한다.
|  |  | 수업 내용 | [6 empty] | 비상방송설비, 무선통신설비 및 도로 터널의 소방설비의 종류와 사용목적, 법적 설치기준, 도식기호, 전기회로의 구성법에 대해 강의한다.
|  |  | 수업 방법 및 평가 활동 | [6 empty] | Page 242 ~ 276
10주차 |  |  | 수업 주제 | [6 empty] | 소방전원 공급용 전선 및 케이블
|  |  | 수업 목표 | [6 empty] | 1. 소방전선의 용어와 내화 및 내열 전선의 종류, 케이블의 종류와 차이점에 대해 이해한다. 2. 소방전선의 용어와 내화 및 내열 전선의 종류, 케이블의 종류에 따른 법적 설치기준과 표준화 규격에 대해 이해한다. 3. 소방전선의 용어와 내화 및 내열 전선의 종류, 케이블의 종류에 따른 허용전류 산정 방법에 대해 이해한다.
|  |  | 수업 내용 | [6 empty] | 소방전선의 용어와 내화 및 내열 전선의 종류, 케이블의 종류와 차이점에 대해 설명하고 법적 설치기준, 도식기호, 허용전류 산정 방법에 대해 강의한다.
|  |  | 수업 방법 및 평가 활동 | [6 empty] | Page 278 ~ 338
11주차 |  |  | 수업 주제 | [6 empty] | 배선설비의 용량계산, 배선공사 및 전로의 절연
|  |  | 수업 목표 | [6 empty] | 1. 배선설비의 용량계산을 위해 송전단과 수전단의 전압강하가 발생하는 원인에 대해 이해한다. 2. 전력보상 방안에 대해 이해한다. 3. 배선공사에 사용되는 관의 종류와 부속품에 대해 설명하고 전로의 절연 및 접지에 대한 법적 설치 기준에 대해 익힌다.
|  |  | 수업 내용 | [6 empty] | 배선설비의 용량계산을 위해 송전단과 수전단의 전압강하가 발생하는 원인과 보상방안, 배선공사 및 전로의 절연에 대해 강의한다.
|  |  | 수업 방법 및 평가 활동 | [6 empty] | Page 339 ~ 374
12주차 |  |  | 수업 주제 | [6 empty] | 접지의 종류 및 방법, 소방전원의 공급과 수전설비의 이해
|  |  | 수업 목표 | [6 empty] | 1. 접지공사의 목적과 접지방법, 접지의 형태와 접지저항 측정기술에 대해 익힌다. 2. 접지저항 및 접지시공에 관한 법적 설치기준과 이격거리 및 측정항목 등에 대해 이해한다. 3. 소방전원의 공급을 위한 계통도와 수전설비의 구성 요소와 결선도에 대해 이해한다.
|  |  | 수업 내용 | [6 empty] | 접지의 종류 및 방법과 소방전원의 공급과 수전설비에 대해 설명하고 법적 설치기준, 결선도를 이해할 수 있도록 강의한다.
|  |  | 수업 방법 및 평가 활동 | [6 empty] | Page 375 ~ 431
[5] 주별 세부 수업계획
13주차 |  |  | 수업 주제 | [6 empty] | 예비전원설비
|  |  | 수업 목표 | [6 empty] | 1. 예비전원설비의 종류와 용량산정 방법에 대해 익힌다. 2. 무정전전원설비의 기본구성 요소와 동작방식에 대해 이해한다. 3. 자가발전설비의 부하 구분과 비상전원설비에 대해 이해한다.
|  |  | 수업 내용 | [6 empty] | 예비전원설비로 사용되고 있는 축전지설비의 종류와 용량산정 방법에 대해 설명한다. 또한 자가발전설비의 부하구분과 비상전원 및 상용전원과의 관계에 대해 강의한다.
|  |  | 수업 방법 및 평가 활동 | [6 empty] | Page 432 ~ 459
14주차 |  |  | 수업 주제 | [6 empty] | 정류회로, 논리회로 및 제어기기, 시퀀스 제어의 응용
|  |  | 수업 목표 | [6 empty] | 1. 정류회로의 구성요소와 각 소자의 기능과 원리에 대해 이해한다. 2. 기본 논리소자와 논리회로에 및 제어방법에 대해 이해한다. 3. 시퀀스 제어회로의 유접점 및 무접점회로에 대해 이해한다.
|  |  | 수업 내용 | [6 empty] | 정류회로의 구성요소와 원리에 대해 설명하고 기본 논리소자와 논리회로 및 제어기기에 대해 강의한다. 또한 시퀀스 제어회로의 유접점 및 무접점회로에 대해 강의한다.
|  |  | 수업 방법 및 평가 활동 | [6 empty] | Page 460 ~ 511
15주(보충/보강주)
16주차 |  |  | 수업 주제 | [6 empty] | 기말고사
|  |  | 수업 목표 | [6 empty] | 화재경보설비와 소방전원설비에 대한 이해도를 평가하고자 함.
|  |  | 수업 내용 | [6 empty] | 비상방송설비, 무선통신설비, 소방전원 공급용 전선 및 케이블, 배선설비의 용량계산, 배선공사 및 전로의 절연, 접지의 종류 및 방법, 소방전원의 공급과 수전설비의 이해, 예비전원설비, 정류회로, 논리회로 및 제어기기, 시퀀스 제어의 응용에 대해 평가한다.
수업 방법 및 평가 활동
■ 참고사항
장애학생의 학습권을 보장하기 위한 강의, 과제, 시험 및 평가와 관련된 지원 유형의 예는 아래와 같으며, 구체적인 학습지원은 개별학생의 장애특성과 요구에 맞게 적절하고 합리적인 수준에서 제공되며, 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
분류 | [9 empty] | 지원유형
강의관련 | [9 empty] | · 시각장애 : 점자, 확대자료 제공, 교재 제작, 수업보조 도우미 허용 등 · 청각장애 : 대필 도우미 배치 등 · 지체장애 : 대필 도우미 배치, 휠체어 접근이 가능한 강의실 제공 등
과제관련 | [9 empty] | · 제출일 연장, 대체과제 제공 등
시험 및 평가관련 | [9 empty] | · 확대 시험지 제공, 시험시간 연장 및 평가 방법 변경 등